## PORTADA
FECHA: | 2025-05-23
CP MAURICIO LEGENDRE, 19
PRESUPUESTO REFORMA INTEGRAL CP MAURICIO LEGENDRE, 19 Q-30775
División de Electricidad

## PRESUPUESTO
0.84
[8 empty] | ÍNDICES PILOTO-DECISORES QUE DIRIGEN ESTA HOJA DE CÁLCULO PARA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO | [19 empty] | CALCULO PARA SITUAR EL PRECIO DE COSTE DEL TUBO DE ACERO | [15 empty] | Razón
[18 empty] | 0.62 | 0.02 | [8 empty] | MATERIAL TUBO ACERO NEGRO |  |  |  | Se trata de calcular una Razón Exponencial que considere el aumento geométrico según sea mayor | [10 empty] | 1.4 | 0.2
[18 empty] | ÍNDICES PARA EL BENEFICIO |  |  |  |  | TIEMPOS DE EJECUCIÓN EN ESTE PRESUPUESTO |  |  |  |  | TUBO PINTADO, precio de coste de cada metro | Se le sumarán unos complementos u otros, en función del tipo de tubo |  |  | Tabla para el Precio Coste instación Tubo Acero Negro: minutos/m y luego euros/m |  |  |  |  | 326 €/465'= 0,701 €/min | Precios marcados a nivel interno LASSER, en función de precios de Subcontrata |  |  | 1 |  | 2 | 0
[7 empty] | ç | Horas/día completo |  |  | 8 | Pasa a produc- tivo. | 2% | Horas productiv/día |  | 7.7 |  | Ya establecido el Beneficio, aún es posible realizar un ajuste fino. |  |  |  |  | 7776 | [5 empty] | 10% | 5% | 11% |  |  | Razón = r |  | Minutos por 1 día de trabajo | 0,701 € = 1 minuto |  |  |  | 1.25 | 1.6 | 3.4 | 0
[8 empty] | Minutos/día completo |  |  | 48 |  | 784% | Minut productiv/día |  | 462 |  | 0.62 | Actuar con Desplegables es un paso previo antes de fijar el Índice Multiplicador para el Beneficio. | ACTUAR CON ÍNDICE FIJO |  |  | Transformación de euros en Tiempo | [5 empty] | Soportes Velas Varillas Tornillos Tacos | Soldadura, Roscado y repintado | Ranurado tipo Vitaulic | 1" = 25,4 mm | [8 empty] | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 0
[8 empty] | Este panel enrrejado son los elementos decisores usados en el 2020, y se han guardado aquí por si hubiese algo que aclarar sobre algún estudio o Psto del 2020. | [9 empty] | 0.64 | [12 empty] | Coste acoplam y preparar ranurados" | Ø |  | 2.5 |  | 0 | 0.701 |  |  |  | 1.75 | 7 | 6.2 | 0
[8 empty] | COSTE HORA/PAREJA |  |  |  |  | 2020 | Relación pareja/minuto/€uro 2020 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  | Min/ hombre |  | 19440 | [6 empty] | (pulgadas) | DN | metros/día 1 pareja | r | Minutos cada metro 1 pareja | P.Coste Instalación Euros/m. | Precio Coste Instalación Euros/m. |  | Diferencia s/coste | 2 | 11.8 | 7.6 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 1ª |  | 18.87 |  | 40 | Coste día/pareja |  | 308 |  | 0.68 |  | 0.65 | 35% |  | Hors/hombre |  | 324 |  |  | BASE | BASE+10% | BASE+10+8% | BASE+10+12% | [9 empty] | 2.25 | 18 | 9 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 2ª | 1 | 16.73 |  |  | Coste minuto/pareja |  | 0.66667 |  | 0.7 |  | 0.85 | 15% |  | Horas/pareja |  | 162 |  |  | 3.38 | 3.38 | 3.718 | 3.549 | 1" | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 2.5 | 25.6 | 10.4 | 0
[8 empty] | ¼ | Encargado | ¼ | 4.4 |  |  | Relación minuto/€uro |  | 1.5 |  | 0.72 |  |  |  |  | Días/pareja |  | 21.039 |  |  | 3.92 | 3.92 | 4.312 | 4.116 | 1 1/4" | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 34.6 | 11.8 | 0
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER | [17 empty] | 0.74 |  |  |  |  | Semanas/pareja |  | 4.2078 |  |  | 4.29 | 4.29 | 4.719 | 4.5045 | 1 1/2" | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 3 | 45 | 13.2 | 0
[8 empty] | IPC Subida Salarios/pluses = 2,2% |  |  |  |  | 1.022 | Relación pareja/minuto/€uro 2021 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | Meses/pareja |  | 1.0019 |  |  | 5.48 | 5.48 | 6.028 | 5.754 | 2" | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 3.25 | 56.8 | 14.6 | 0
[8 empty] | COSTE HORA/PAREJA |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 0.78 |  | 0.66 | 34% |  | Meses/2 parej |  | 0.50093 |  |  | 6.93 | 6.93 | 7.623 | 7.2765 | 2 1/2" | 63 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 | 3.5 | 70 | 16 | 0
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN | [7 empty] | 1 | Oficial 1ª |  | 19.2851 |  | 48 | Coste día/pareja |  | 369.6 |  | 0.8 |  | 0.85 | 15% |  | Meses/3 parej |  | 0.33395 |  |  | 8.84 | 8.84 | 9.724 | 9.282 | 3" | 76 | 54 | 0.35 | 0 | 0 | 13 |  | 13 | 3.75 | 84.6 | 17.4 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 2ª | 1 | 17.0981 |  |  | Coste minuto/pareja |  | 0.8 |  | 0.82 |  |  |  |  | Meses/4 parej |  | 0.25046 |  |  | 12.76 | 12.76 | 14.036 | 13.398 | 4" | 100 | 53.65 | 1.05 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 4 | 100.6 | 18.8 | 0
[8 empty] | ¼ | Encargado | ¼ | 5.621 |  |  | Relación minuto/€uro |  | 1.25 |  | 0.84
[30 empty] | Coste M. Obra |  | #REF!
[8 empty] | NOTAS: |  | Marcamos con este color violeta aquellas cifras importantes que operan como directores de los resultados finales.
Solamente escribiremos en celdas de color. Y no escribiremos sobre celdas blancas pues tienen fórmulas.
PRESUPUESTO TÍTULO: |  |  | ELECTRICIDAD | FECHA | 2025-05-23 |  |  |  |  | Los índices de la columna verde (porcentajes para el Beneficio sobre P.Venta) podrán ser variados, así como su cadencia. | [17 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES
CLIENTE: |  |  | CP MAURICIO LEGENDRE, 19 |  |  |  |  | Fiel repetición de como van quedando los resultados finales durante la confección de la oferta. | [19 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
DIRECCIÓN: |  |  | C/ MAURICIO LEGENDRE, 19 | [6 empty] | 18364.9 |  |  | 0 |  | 7776 |  |  | 26140.9 |  |  |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3% |  |  | TUBO, incluido accesorios | [6 empty] | CABLES Y MANGUERAS, sin incluir tiempo de conectores, grimpado, fusionado, etc.
[28 empty] | TIPO | PVC Flex M20 | PVC Flex M32 | PVC rígido M20 | PVC ríg M32 | Acero M20 | Acero M32 |  | Cable 2x1,5 y 4+2 | FTP-Cat.6 y 2x2x0,5 | RZK 3x1,5 | RZK 3x2,5 | RG-6 y 8+2 | Rg-11 | Tfno 2 pares |  | Tfno 12p. | Tfno 25p. | Fibra 4 F.O. | Fibra 8 F.O. | Fibra 12 F.O.
TRABAJOS OFERTADOS: |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD | OFERTA Nº |  |  |  | PRECIOS DE COSTE | [15 empty] | BENEFICIO |  |  |  | m/día | 140 | 128 | 94 | 84 | 79 | 72 |  | 780 | 840 | 680 | 640 | 700 | 580 | 750 |  | 540 | 400 | 700 | 640 | 560
UBICACIÓN OBRA: | [7 empty] | Equipos y materiales |  |  |  | Mano de Obra de Instalación y Puesta en Marcha) (1 pareja de técnicos) |  |  |  |  | Suma Costes (Amarillo + Azul oscuro) |  |  | Precio de Venta Costes amarillo/A% + Costes azul/B% |  |  |  | Beneficio Bruto Esperado |  |  |  | min/m. | 3.3 | 3.6094 | 4.9149 | 5.5 | 5.8481 | 6.4167 |  | 0.59231 | 0.55 | 0.67941 | 0.72188 | 0.66 | 0.79655 | 0.616 |  | 0.85556 | 1.155 | 0.66 | 0.72188 | 0.825
[8 empty] | P.Unit. |  | P.Total |  | Horas | Minut | P.Unit. | P.Total |  | P.Unit. | P.Total |  | P.Unit. |  | P.Total |  | Diferencia = Beneficio Bruto |  | %
|  |  | El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento. | [24 empty] | €/m | 2.64 | 2.8875 | 3.9319 | 4.4 | 4.6785 | 5.1333 |  | 0.47385 | 0.44 | 0.54353 | 0.5775 | 0.528 | 0.63724 | 0.4928 |  | 0.68444 | 0.924 | 0.528 | 0.5775 | 0.66
tg |  |  | INSTALACION ELECTRICA - REFORMA INTEGRAL |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA | [19 empty] | Este segundo cuadro tiene huecos libres. Constrúyelo tu mismo (las celdas ya tienen sus fórmulas)
Primera Linea | [7 empty] | Última línea
tr |  |  | ELECTRICIDAD | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION TIPO ESQUEMA 11 INCLUIDO FUSIBLES DE 160A PARA IBERDROLA | 1 | 375.76 | 375.76 |  | 248 |  | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248 | 248 |  | 375.76 |  | 375.76 |  | 127.76 |  | 34% |  | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
|  |  | 1 CGP Esquema 11 con cartucho fusilbe de cuchilla (NH). Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación (fusibles) clase G, de alto poder de corte, para protección de uso general, tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicados como protección de líneas o equipos en tensiones nominales de hasta 500V. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Barra de seccionamiento de neutro. | [25 empty] | Rejiband, incluido soportería y accesorios |  |  |  | Bandeja metálica con tapa, incl. Soport. y accesorios
2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MECHINAL DE 1000X700A PARA IBERDROLA | 1 | 239.4 | 239.4 |  | 158 |  | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158 | 158 |  | 239.4 |  | 239.4 |  | 81.4 |  | 34% |  | TIPO | Rejiban 100x60 | Rejiban 150x60 | Rejiban 200x60 | Rejiban 300x60 | Bandej 100x60 | Bandeja 150x60 |  | Bandeja 200x60 | Bandeja 300x60
|  |  | Puerta mechinal 1000x700 homologada por la Compañía | [24 empty] | m/día | 80 | 76 | 68 | 58 | 75 | 69 |  | 60 | 52 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
3 |  |  | LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA VIVIENDAS DESDE CAJA CGP HASTA ARMARIO CONTADORES CON CABLE RZ1-K 4X70MM2 BAJO TUBO 160 | 1 | 1492.43 | 1492.43 |  | 985 |  | 985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 985 | 985 |  | 1492.43 |  | 1492.43 |  | 507.43 |  | 34% |  | min/m. | 5.775 | 6.0789 | 6.7941 | 7.9655 | 6.16 | 6.6957 |  | 7.7 | 8.8846 | 4.62 | 3.85 | 3.3 | 2.8875 | 2.5667 |  | 2.31 | 2.1 | 1.925 | 1.7769 | 1.65
La Línea General de Alimentación (LGA) , es aquella que enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores, pudiéndose realizar derivaciones en el caso de disponer de más de una centralización de contadores. Realizada con cable unifilar libre de halógenos de 95mm. Canalizada bajo tubo M-200 normalizado de doble pared con la capa exterior corrugada y fabricado con poliolefina ignífuga, el necesario.
4 |  |  | CERCO RF DE 30X20 | 8 | 80.31 | 642.48 |  | 53 |  | 424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 | 424 |  | 80.31 |  | 642.48 |  | 218.48 |  | 34.01% |  | €/m | 4.62 | 4.8632 | 5.4353 | 6.3724 | 4.928 | 5.3565 |  | 6.16 | 7.1077 | 3.696 | 72 | 2.64 | 2.31 | 2.0533 |  | 1.848 | 1.68 | 1.54 | 1.4215 | 1.32
Cerco RF 300x200
5 |  |  | CERCO RF DE 40x30 | 2 | 86.37 | 172.74 |  | 57 |  | 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 114 |  | 86.37 |  | 172.74 |  | 58.74 |  | 34%
Cerco RF 400x300
6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE CONTADORES PARA 17 ABONADOS MONOFÁSICOS Y 1 TRIFÁSICO , INCLUIDO INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE IGM-PST 250A. | 1 | 4242.43 | 4242.43 |  | 2800 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800 | 2800 |  | 4242.43 |  | 4242.43 |  | 1442.43 |  | 34%
Centralización de contadores homologada por la Compañía suministradora, formada por paneles modulares de doble aislamiento con tapa transparente, con cartuchos calibrados de 63A / 80A, para protección de las derivaciones individuales. Con5 interruptor general de corte de 250A. - 17 contadores monofásicos 230v viviendas (hasta 15KW) - 1 trifásico 400v para finca y local, ( hasta 45kw) incluye puerta RF 2050x900 Puerta cortafuegos EI2.60 C5 Mod. TURIA med.nominal o hueco de obra galva. Dcha.con rejilla intumescente
7 |  |  | LÍNEA DE TIERRA | 1 | 234.85 | 234.85 |  | 155 |  | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155 | 155 |  | 234.85 |  | 234.85 |  | 79.85 |  | 34%
INSTALACION DE TOMA TIERRA, COMPUESTO DE : 1 UDS PICA DE TIERRA Y GRAPA, 1 UD ARQUETA DE TIERRA, 1 UD CAJA DE PRUEBAS TIERRA , 12 MTS CABLE COBRE DESNUDO 12 MTS TUBO FORROPLAST DE 32
8 |  |  | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS 3X10+1,5mm | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Derivacion individual de 4 viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
9 |  |  | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X16 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 250 | 13.84 | 3460 |  | 9.13 |  | 2282.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.13 | 2282.5 |  | 13.84 |  | 3460 |  | 1177.5 |  | 34.03%
Derivacion individual de viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 16mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
10 |  |  | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X25 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 120 | 15.38 | 1845.6 |  | 10.15 |  | 1218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.15 | 1218 |  | 15.38 |  | 1845.6 |  | 627.6 |  | 34.01%
Derivacion individual de viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 25mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
11 |  |  | LÍNEA TRIFÁSICA CUADRO DE FINCA DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 30 | 16.67 | 500.1 |  | 11 |  | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 330 |  | 16.67 |  | 500.1 |  | 170.1 |  | 34.01%
Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm
12 |  |  | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA PORTERO AUTOMÁTICO Y EQUIPO DE ANTENA DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.16 | 64.8 |  | 1.42 |  | 42.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.42 | 42.6 |  | 2.16 |  | 64.8 |  | 22.2 |  | 34.26%
Derivación individual para equipos de antena colectiva y portero automático realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x2,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
13 |  |  | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 2X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.08 | 62.4 |  | 1.37 |  | 41.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.37 | 41.1 |  | 2.08 |  | 62.4 |  | 21.3 |  | 34.13%
Derivación individual para alumbrado de Emergencia, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 2X1,5 mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros.
14 |  |  | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.23 | 66.9 |  | 1.47 |  | 44.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.47 | 44.1 |  | 2.23 |  | 66.9 |  | 22.8 |  | 34.08%
Derivación individual para alumbrado de escalera realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x1,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
15 |  |  | LÍNEA TRIFÁSICA DESDE CUADRO DE FINCA PARA ASCENSOR DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 5 | 13.91 | 69.55 |  | 9.18 |  | 45.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.18 | 45.9 |  | 13.91 |  | 69.55 |  | 23.65 |  | 34%
Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm
16 |  |  | CANALIZACION DE RESERVA | 1 | 43.49 | 43.49 |  | 28.7 |  | 28.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.7 | 28.7 |  | 43.49 |  | 43.49 |  | 14.79 |  | 34.01%
Canalización de reserva, realizada por las vertical y compuesta por tubos de corrugado L.H de M40.
17 |  |  | SUMINISTRO DE PUNTO DE LUZ TIPO DOWNLIGHT E INTERRUPTOR EN ARMARIO DE CONTADORES. | 1 | 42.43 | 42.43 |  | 28 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 28 |  | 42.43 |  | 42.43 |  | 14.43 |  | 34.01%
Suministro e instalación de plafon con bombilla LED, para alumbrado
18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 70 LM | 10 | 24.25 | 242.5 |  | 16 |  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 160 |  | 24.25 |  | 242.5 |  | 82.5 |  | 34.02%
Lámpara de emergencia MD. DAIXALUS o similar, 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización + autotest . Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
19 |  |  | CUADRO DE USOS COMUNES | 1 | 984.85 | 984.85 |  | 650 |  | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 650 | 650 |  | 984.85 |  | 984.85 |  | 334.85 |  | 34%
CUADRO SUPERFICIE ZONAS COMUNES DE 28 MODULOS COMPUESTO DE LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: - 1 MAGNETOTERMICO 4X32A GENERAL - 1 DIFERENCIAL ASCENSORES 4X230 30MA - 3 MAGNETOTERMICOS 2X10 A - 1 MAGNETOTERMICO 2X16A 25 MTS DE TUBO M-25, 30 MTS TUBO 20 Y 15 PANTALLAS LEDY 15 INTERRUPTORES - 1 TOMA CARRIL SCHUCO
20 |  |  | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN | 1 | 1435.58 | 1435.58 |  | 850 |  | 850 |  | 2 | 0 | 96 | 96 |  | 946 | 946 |  | 1435.58 |  | 1435.58 |  | 489.58 |  | 34.1%
P.A. Gestiones para conseguir la Completa Legalización de la Instalacion, según las modificaciones realizadas en el Sistema de ELÉCTRICO del Edificio; Dirección de obra; Acta de Entrega y Recepción de Obra; Tasas de industria; Inspección EICI. Incluido Certificado de Empresa Instaladora, Seguridad LASSER, con Número de Autorización Industria, como Empresa Instaladora y Mantenedora de Sistemas de electricidad.
21 |  |  | MANO DE OBRA | 1 | 11815.39 | 11815.39 |  | 0 |  | 0 |  | 160 | 0 | 7680 | 7680 |  | 7680 | 7680 |  | 11815.39 |  | 11815.39 |  | 4135.39 |  | 35%
MANO OBRA INSTALACION , CANALIZACION Y CABLEADO DE TODOS LOS CIRCUITOS Y LINEAS, MONTAJE DE CUADROS, DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL ACTUAL CUARTO DE CONTADORES, RETIRADA DE TODOS LOS CABLES GRAPEADOS EN SOTANO, RETIRADA DE LINEAS VIEJAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN ACCESIBLES, DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION EXISTENTES PARA PODER CANALIZARLOS Y CABLEARLOS Y POSTERIOR MONTAJE, MONTAJE DE NUEVA CENTRALIZACION Y TRASLADO DE CONTADORES A LA MISMA ETC.
tr |  |  | ELECTRICIDAD | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
22 |  |  | OBRA CIVIL SOTANO | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Realización de calo en forjado para bajar las acometidas. - Realización de falso techo para tapar las acometidas.13m2 - Realización de una roza por el lado del portal hasta llegar al cuadro eléctrico de cada vivienda. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado
23 |  |  | OBRA CIVIL CUARTO DE CONTADORES | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Realización de rozas necesarias, posterior tapado de las mismas con yeso. - Realización de una falsa mocheta de escayola o pladur para tapar canalizaciones encima de los contadores que se coloquen. - Realización de falso techo de pladur para tapar las canalizaciones - Colocación de una puerta RF. - Realización de falso techo de pladur - Realizar una falsa mocheta de pladur o escayola para tapar líneas de LGA. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado
24 |  |  | OBRA CIVIL PLANTAS VIVIENDAS 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Tapar las zonas necesarias para realizar los trabajos. - Realización de calos en forjado . - Realización de una mocheta para tapar las canalizaciones con ladrillo 40-20-7 cm, posterior enlucidos de las mismas. - Suministro y colocación de rodapié similar al existente en mocheta realizada. - Realización de rozas Posterior tapado de la misma con yeso, para luz de escalera. - Realización de una roza por el lado del portal para entrar con cada acometida a cada vivienda. - Realización de falso techo para tapar las acometidas 13 m2 - Colocación de 2 cajas de registro en cada planta. - Limpiezas de las zonas de trabajo y desescombrado.
25 |  |  | OBRA CIVIL PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Realización de calo en forjado para bajar las acometidas. - Realización de falso techo para tapar las acometidas.13m2 - Realización de una roza por el lado del portal hasta llegar al cuadro eléctrico de cada vivienda. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.E86
26 |  |  | OBRA CIVIL ARQUETAS TOMA TIERRA | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Picar para la instalación de 1 arqueta de toma tierra posterior rematado con mortero fratasado. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.
27 |  |  | OBRA CIVIL CGP | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
- Realización de Mechinal para la CGP.. - Enfoscado por dentro y fuera del armario. - Picar para sacar dos tubos de 160 para dejar en la acera. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.
28 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
29 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
30 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
31 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
32 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
33 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
tr |  |  | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
25 |  |  |  | 1 | 11757.58 | 11757.58 |  | 7760 |  | 7760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7760 | 7760 |  | 11757.58 |  | 11757.58 |  | 3997.58 |  | 34%
Ultima línea | [7 empty] | Última línea
suma sin p.a.
[10 empty] | 46.15% |  |  |  |  | 19.54% |  |  | 65.7% |  |  |  | 100% |  | 34.3% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (sin Opciones)
SUMA TOTAL (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 39791.26 |  |  |  | 18364.9 |  |  | 0 |  | 7776 |  |  | 26140.9 |  | Factor s/Coste |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
[18 empty] | 26140.9 |  | 1.5222 |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
NOTAS AL PRESUPUESTO
1 |  | Ud | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE : | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
P.A. Gestiones para conseguir la Completa Legalización con Proyecto Técnico de Instalaciones SSSS, según las modificaciones realizadas en el Sistema de del Edificio; Dirección de obra; Fichas Técnicas de los Equipos y Subsistemas; Acta de Entrega y Recepción de Obra; Tasas de industria; Inspección EICI. Incluido Certificado de Empresa Instaladora, Seguridad LASSER, con Número de Autorización Industria, como Empresa Instaladora y Mantenedora de Sistemas de SSSS.
FIN NOTAS | [5 empty] | 39791.26
PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LA OFERTA INICIAL
Primera Linea | [7 empty] | Última línea
1 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
2 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Ultima línea | [7 empty] | Última línea
SUMA TOTAL PARTIDAS NO INCLUIDAS (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 0
[10 empty] | 46.15% |  |  |  |  | 19.54% |  |  | 65.7% |  |  |  | 100% |  | 34.3% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (con Opciones)
SUMA TOTAL, INCLUYENDO PARTIDAS NO INCLUIDAS (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 39791.26 |  |  |  | 18364.9 |  |  | 0 |  | 7776 |  |  | 26140.9 |  | Factor s/Coste |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
[18 empty] | 26140.9 |  | 1.5222 |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
DESCUENTO ESPECIAL | [5 empty] | 0 |  |  |  | 46.15% |  |  |  |  | 19.54% |  |  | 65.7% |  |  |  | 100% |  | 34.3% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (con Opciones y con Descuentos)
[10 empty] | 18364.9 |  |  | 0 |  | 7776 |  |  | 26140.9 |  | Factor s/Coste |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
TOTAL ELECTRICIDAD, SUMADAS LAS OPCIONES E INCLUIDO UN DESCUENTO ESPECIAL (IVA NO INCLUÍDO) | [5 empty] | 39791.26 | [11 empty] | 26140.9 |  | 1.5222 |  | 39791.26 |  | 13650.36 |  | 34.3%
0
OBSERVACIONES/CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE PRESUPUESTO
CONDICIONES GENERALES
◉ | Oferta válida para la aceptación total del presupuesto. Para las modificaciones a este presupuesto o aceptación parcial de alguna de sus partidas se requerirá de una nueva oferta.
◉ | FORMA DE PAGO: La forma de pago será la habitualmente acordada con Lasser: 25% a la aceptación del presupuesto y el resto a convenir por ambas partes. Si desea estudiar la disponibilidad de otras formas de pago, consulte a su comercial.
◉ | VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 1 mes.
◉ | EQUIPOS Y MATERIALES. Los equipos y materiales ofertados tienen una garantía conforme a la legislación vigente. LASSER garantiza las instalaciones (Mano de Obra) durante el plazo de un año. Quedan excluidas de esta garantía los daños intencionados, la manipulación de los equipos, catástrofes naturales y siniestros ajenos a LASSER.
◉ | AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA. Puede optar a ampliar su periodo de garantía, así como las prestaciones y coberturas utilizando nuestros servicios de mantenimiento durante todo el año, incluyendo fines de semana y festivos para averías de urgencia. Si necesita más información sobre este u otros servicios puede ponerse en contacto con su ASESOR COMERCIAL o bien acceder a la web:https://www.grupolasser.com/
◉ | Sobre este importe se cargará el IVA correspondiente.
◉ | Póliza de Responsabilidad Civil número 58-00936651 con AXA por valor de 3.000.000 euros.
◉ | Lasser dispone de la certificación de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 por ADOK.
◉ | Lasser dispone de todas las acreditaciones exigidas por la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
◉ | En caso de que este presupuesto incluya materiales, estos serán propiedad de Lasser hasta que se satisfaga la totalidad de su importe.
◉ | ANTENAS LASSER S.L., SEGURIDAD LASSER S.A. y LASSER FRIO S.A. son corresponsables del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, con la finalidad de mantener la relación comercial y serán conservados mientras exista un interés mutuo u obligación legal, para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
◉ | Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiendo comunicación a gdpr@grupolasser.com.
◉ | La retirada del material será por parte del productor.
CONDICIONES ESPECIALES
Lasser dispone de la habilitación por la D.G. de Industria y la Consejería de industria de Comunidad Autónoma de Madrid con registro nº 200.092 y en Registro de Empresas Acreditadas con nº 12-28-0086286.
El presupuesto incluye:
◉ | La ejecución y coordinación de la oferta adjunta.
◉ | Tramitación y alta en los registros de la Policía, cuando así lo requieran los servicios contratados.
◉ | Documentación Técnica y Certificados de habilitación, contratos, manuales y plano, en todas las instalaciones con carácter de obligado cumplimiento en materia de Seguridad.
◉ | Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento.
◉ | Gestión y dirección de todas las obras desde su inicio.
Lasser puede ofertar aquellos servicios no incluidos en este presupuesto, a petición del cliente:
◉ | La alimentación eléctrica de los equipos ofertados, pues deberá estar próxima a los elementos.
◉ | La obra civil de cualquier tipo, salvo la expresamente indicada en el presupuesto, tales como pasamuros, calos, construcción, excavación, remates, desagües y similares.
◉ | El alquiler, transporte o montaje de andamios o plataformas elevadoras para trabajos en alturas superiores a 4 m. o en aquellas situaciones en las que sea necesario otro medio de elevación según normativa vigente.
◉ | Solicitud de proyectos o legalización de las instalaciones ante cualquier organismo.
◉ | Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento.
P R E S U P U E S T O
Note on B31: Victor José Reyes Rodríguez: No borrar, hace referencia al título de la oportunidad
Note on E31: Victor José Reyes Rodríguez: Aquí va el título de la oportunidad
Note on B101: Victor José Reyes Rodríguez: agegar cuando el título va en fondo rosado
Note on E101: Victor José Reyes Rodríguez: los títulos en color rosado no deben llevar números a la derecha
Note on AA106: Victor José Reyes Rodríguez: NO BORRAR ESTE TEXTO
Note on B108: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO DE ESTE TÍTULO
Note on B110: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO A ESTE TÍTULO
Note on B113: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO A ESTE TÍTULO
Note on B115: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO A ESTE TÍTULO
Note on B134: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO A ESTE TÍTULO
Note on B136: Victor José Reyes Rodríguez: NO CAMBIAR EL TEXTO A ESTE TÍTULO

## CONTRAPORTADA
HOJA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
| Nº PRESUPUESTO: |  | 0
| CLIENTE: |  | CP MAURICIO LEGENDRE, 19
| PROYECTO: |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD
| DIRECCIÓN: |  | C/ MAURICIO LEGENDRE, 19
IMPORTE TOTAL:
|  | CLIENTE |  |  |  | FECHA:
FIRMA / SELLO
NOMBRE
EN CALIDAD DE
CIF/NIF
TELEFONO
DIRECCIÓN
EMAIL
|  | Domiciliación | Transferencia | Pago en efectivo
IBAN
No se permite la distribución o copia parcial de este documento por cualquier medio, ni el uso o comunicación de su contenido, ni tampoco su traducción, microfilmación, almacenamiento o conversión a cualquier tipo de soporte, salvo por escrito de Lasser. La infomración contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario especificado en este presupuesto.
FORMA DE PAGO
A CONVENIR
GARANTÍA
2 años para materiales y 1 años de mano de obra y desplazamiento.